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Общество с ограниченной ответственностью

«МунАква»

     ИНН  5609199656 / КПП  560901001
     ОГРН  1225600005806
     460050, г. Оренбург,  ул. Терешковой, д. 245, оф. 143
     Тел./факс  +79619479274    e-mail: tes.oren@yandex.ru     
	

	
	


Опросный лист для подбора канализационной насосной станции 

	Контактные данные:

	1
	Заказчик (наименование):
	

	2
	Контактный телефон, факс, e-mail, адрес
	

	3
	Ответственный сотрудник
	

	4
	Название объекта (адрес)
	

	Информация о КНС

	1*
	Тип перекачиваемой жидкости

(хоз./быт.,ливн.)
	
	[image: image1.png]Yp. 3emau

T

200

H1

H2

ﬁ;
— 0\
o *
4
D
&
o

D2

D2

Pasy






	2*
	Производительность КНС, м3/час.
	
	

	3*
	Расчетный напор на выходе из КНС, м
	
	

	4
	Глубина подземного резервуара (H), м
	
	

	5
	Диаметр корпуса КНС (D), м
	
	

	6
	Количество насосов
	рабочих
	
	

	
	
	резервных
	
	

	
	
	запасных на склад
	
	

	7
	Подводящий трубопровод
	материал
	
	

	8
	
	количество
	
	

	9
	
	наружный диаметр и толщина стенки (D1), мм
	
	

	10*
	
	глубина залегания (лоток H1), мм
	
	

	11
	
	направление, часов
	
	

	12
	
	предполагаемый тип соединения

(фланец, раструб и т.д.)
	
	

	13
	Напорный

трубопровод
	материал
	
	

	14
	
	количество (1 или 2)
	
	

	15
	
	наружный диаметр и толщина стенки (D2), мм
	
	

	16
	
	глубина залегания (лоток D2), мм
	
	

	17
	
	направление, часов
	
	

	18
	Корзина для сбора мусора (да/нет)
	
	22
	Расстояние от КНС до пульта управления, м
	

	19
	Необходимость теплоизоляции КНС
	
	23
	Исполнение ШУ насосами (внутреннее/наружное)
	

	20
	Установка под проезжей частью (да/нет)
	
	24
	Необходимость защиты АВР ШУ насосами (да/нет)
	

	21
	Направление ввода кабелей в КНС, часов
	
	
	
	

	Дополнительное оборудование

	


