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Общество с ограниченной ответственностью

«МунАква»

     ИНН  5609199656 / КПП  560901001
     ОГРН  1225600005806
     460050, г. Оренбург,  ул. Терешковой, д. 245, оф. 143
     Тел./факс  +79619479274    e-mail: tes.oren@yandex.ru     
	

	
	


Опросный лист на проектирование расчет жироуловителя
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	Заказчик
	

	Адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
	


	№
	Вопрос
	Ед. изм
	Ответ

	1
	Вид объекта: кафе, ресторан, гостиница и т.д.
	
	

	2
	Время работы в сутки
	час
	

	3
	Примерное количество приготавливаемых блюд
	шт
	

	4
	Производительность жироуловителя
	л/сек
	

	5
	Вид жироуловителя: вертикальный или горизонтальный
	
	

	6
	Желаемый диаметр жироуловителя, D
	мм
	

	7
	Глубина подводящей трубы (лоток), h
	мм
	

	8
	Диаметр подводящей трубы, Dвх
	мм
	

	9
	Направление подводящей трубы
	часов
	

	10
	Диаметр отводящей трубы, Dвых
	мм
	

	11
	Направление отводящей трубы
	часов
	

	12
	Наличие сигнализатора толщины слоя жира (да/нет)
	
	

	13
	Расстояние от сигнализатора до жироуловителя
	м
	

	14
	Установка жироуловителя: в помещении / под газоном / под проезжей частью
	
	


Если пункты 1,2,3 не заполнены. Пункт 4 обязателен для заполнения и наоборот

